Перечень оборудования

установленного на объектах АО «ОЙЛГАЗТЭТ»

| № п/п |  | Наименование электрооборудования сетей и установок | Тип, марка, количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кустовая площадка ПНН-200 |  |  |  |
|  |  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 74км. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (25кВА) | КТПН- В/К-25-10/0,4-Т-У1 - 2шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (100кВА) | КТПН- В/К-100-10/0,4-Т-У1 - 5шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -21шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (250кВА) | КТПН- В/К-250-10/0,4-Т-У1 -2шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 -21шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (630кВА) | КТПН- В/К-630-10/0,4-Т-У1 -2шт. |
|  |  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 75шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур КТП | 107шт. |
| БНС |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 50кВт, 0,4кВ – 4шт. |
|  |  | Устройство плавного пуска | УПП -0,4кВ Веспер EI-7011-100Н 75кВт 2шт |
|  |  | Осветительная арматура | светодиодная - 10шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Операторная |  |  |  |
|  |  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит освещения | ЩО-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 12шт |
|  |  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Электрощитовая |  |  |  |
|  |  | РУ 0,4 кВ | 2 шт. |
|  |  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит управления-0.4кВ | ЩО-0,4кВ-3шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Нефтеналив |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | КМН-100-80-160 - 6шт. |
|  |  | Устройство плавного пуска | 6шт. |
|  |  | Светильник светодиодный (площадка нефтеналива) | 8 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Здание АБК |  |  |  |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  |  | Линейный разъеденитель | РЛНД 10/400 -1шт. |
|  |  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 32шт. |
|  |  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 50шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 1шт. |
|  |  | ДЭС 500 кВт, двигатель ЯМЗ* | Работа по необходимости |
|  |  | УКРМ -0.4/220 | 4шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 40кВт, 0,4кВ - 4шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВ - 3шт. |
| Блок реагентного хозяйства |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный (насос дозатор ХР) | до 5кВт, 0,4кВ - 6шт. |
|  |  | Подогрев ХР (емкость №1, №2) | БЭВ-2-2-Z – 2шт. |
|  |  | Щит распределительный | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1 шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 4 шт. |
| АГЗУ(6шт) |  |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) |  | до 1кВт, 0,4кВ - 2шт |
|  | Обогреватель |  | 4 кВт - 2шт. |
|  | Осветительная арматура |  | Atlas LED10 - 8 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур АГЗУ. |  | 1 шт. |
| Кустовая площадка М/К-1, М/К-2, М/К-4 |  |  |  |
|  |  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 14,2км. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (250кВА) | КТПН- В/К-250-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1-10шт. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (630кВА) | КТПН- В/К-630-10/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  |  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 19шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур КПТ | 31 шт. |
| Операторная |  |  |  |
|  |  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит освещения | ЩО-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 - 20шт |
|  |  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Электрощитовая |  |  |  |
|  |  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВ – 2шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Здание АБК |  |  |  |
|  |  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 16шт. |
|  |  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный | 6шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 1 шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный (Перекачка нефти) | до 140кВт, 0,4кВ - 2шт. |
| Блок реагентного хозяйства |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный (насос дозатор ХР) | до 1кВт, 0,4кВ - 2шт. |
|  |  | Подогрев ХР (емкость №1, №2) | БЭВ-2-2-Z – 2шт. |
|  |  | Щит распределительный силовой | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1 шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 2 шт. |
| АГЗУ(2шт) |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВ - 2шт |
|  |  | Обогреватель | ПЭД - 4 - 2шт. |
|  |  | Осветительная арматура | Atlas LED10 - 8 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур АГЗУ. | 1 шт. |
| Площадка ННК ст.Сакмарская |  |  |  |
|  |  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 1,8км. |
|  |  | КТП 10/0,4кВ (2*400кВА) | КТПН-К-В/К-(400кВА)-6/0,4-Т-У1 -1шт. |
|  |  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 2шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур КПТ | 1 шт. |
| БНС |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 70 кВт, 0,4кВ - 3шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВ - 2шт. |
|  |  | Частотный преобразователь эл.дв | 5шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 8 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Электрощитовая |  |  |  |
|  |  | РУ 0,4 кВ | 1 шт. |
|  |  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВ – 3шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
|  |  | Установка компенсации реактивной мощности | УКРМ -0.4/220 -1шт. |
| Здание АБК |  |  |  |
|  |  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Щит освещения | ЩО-0,4кВ-1шт. |
|  |  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  |  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 32шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование |  |  |  |
|  |  | Светильник светодиодный (мачта освещение) | 45 шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур молниеотвода | 1 шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 1кВт, 0,4кВ - 1шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 15кВт, 0,4кВ - 2шт. |
|  |  | Электродвигатель асинхронный | до 40 кВт, 0,4кВ - 1шт. |
|  |  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
|  |  | Водогрейный котел | РROTHERM-GRIZZLY85 KLO -2шт. |
|  |  | Нагреватель | ЭКЛПЭ-300-16 -1шт |
|  |  | Плазмо-каталитическая установка очистки | Plazkat -2шт |