Приложение № 1

к договору

Перечень оборудования

установленного на объектах АО «ПРЕОРАЖЕНСКНЕФТЬ»

| № п/п | Наименование электрооборудования сетей и установок | Тип, марка, количество. |
| --- | --- | --- |
| Нефтедобыча |  |  |
|  | ВЛ | АС-70, 10 кВ, 74км. |
|  | КТП 10/0,4кВ (100кВА) | КТПН- В/К-100-10/0,4-Т-У1 - 3шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (160кВА) | КТПН- В/К-160-10/0,4-Т-У1 - 29шт. |
|  | КТП 10/0,4кВ (250кВА) | КТПН- В/К-250-10/0,4-Т-У1 |
|  | КТП 10/0,4кВ (400кВА) | КТПН- В/К-400-10/0,4-Т-У1 - 19шт. |
|  | Линейный разъединитель | РЛНД 10/400 – 131шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 184 шт. |
| Нефтенасосная УПСВ |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 40кВт, 0,4кВ - 2шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт, 0,4кВ – 2 шт |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт, 0,4кВ - 3шт |
|  | Устройство плавного пуска | УПП -0,4кВ Веспер EI-7011-100Н 75кВт 2шт. УПП -0,4кВ Веспер EI-7002-060Н 45кВт 2шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ 200 - 6шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
| Операторная |  |  |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ -1шт. |
|  | Щит освещения | ЩО-0,4кВ -1шт. |
|  | Осветительная арматура . | ЛСП12 2х40 - 12шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
| Электрощитовая |  |  |
|  | РУ 0,4 кВ | РУ-0,4кВ -2 шт. |
|  | Щит расределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ -1шт. |
|  | Щит управления-0.4кВ | ЩУ-0,4кВ – 3шт. |
|  | Щит освещения-0.4кВ | ЩО-0,4кВ – 1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Водонасосная УПСВ |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 10кВт - 2шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт - 4шт. |
|  | Щит распределительный силовой | ЩР-0,4кВ, 1шт. |
|  | Защитный заземляющий контур БРХ | 1 шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ-200 - 4 шт. |
| Нефтеналив (ПНН-8) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт, 0,4кВ - 2шт. |
|  | Светильник | светодиодный -3шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1шт. |
| Здание АБК |  |  |
|  | Щит распределительный-0.4кВ | ЩР-0,4кВ |
|  | Осветительная арматура | ЛСП12 2х40 - 22шт. |
|  | Групповая сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Распределительная сеть 0,4кВ | 1 шт. |
|  | Защитный заземляющий контур | 1 шт. |
| Внутриплощадочное электрооборудование УПСВ |  |  |
|  | Светильник | светодиодный - 32шт. (мачта освещение) |
|  | Защитный заземляющий контур | 2 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 30кВт – 3 шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 20 кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 10 кВт - 1шт. |
|  | Электродвигатель асинхронный | до 5кВт - 1шт. |
| АГЗУ (4 шт) |  |  |
|  | Электродвигатель асинхронный (гидропривод ПСМ) | до 1кВт, 0,4кВ – 8шт. |
|  | Обогреватель | ПЭД - 4 - 8шт. |
|  | Осветительная арматура | Atlas LED10 - 4 шт. |
|  | Осветительная арматура | ВЗГ 200 - 12шт. |
|  | Защитный заземляющий | 1 шт. |
| Подстанция 110/10кВ 2х6,3 МВА |  |  |
|  | Силовой трансформатор 110/10кВ | ТМН-6300/110 ХЛ1 – 2 шт. |
|  | Заземлитель нейтрали | ЗОН-110– 2шт. |
|  | ОПН 110кВ | ОПНп-110.680.88-10-III УХЛ1 – 6 шт. |
|  | Выключатель элегазовый 110кВ 2000А, 20кА | DTB-145-110/2500– 3 шт. |
|  | Разъединитель + ЗН 110кВ 1000А, 40кА | РНДЗ-110/1000– 6 шт. |
|  | Трансформатор напряжения 110кВ | НАМИ 110 УХЛ 1 – 6 шт. |
|  | Трансформатор тока 110кВ | DTB-145– 6 шт. |
|  | ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ «Колганская» | Ячейки типа КРУ-СВЭЛ 10кВ-20 шт. |
|  | ОПУ ПС 110/10кВ «Колганская» РЗА (Микропроцессорная система релейной защиты и автоматики) Регистратор аварийных событий Шкаф управления оперативным током Щиты собственных нужд) Шкаф управления высоковольтной связью Шкаф АЧС и АОСН | ОПУ - 1 шт. ШТ-МТ-22-22 (АЛТЕЙ –УЗТ-220-00-00-пс; АЛТЕЙ –УЗТ-220-00-01-пс) –2шт. ШРАС-МТ-14-22 – 1шт. ШУОТ - 2шт. ЩСН - 3шт. ШСВ-МТ-13-22 - 2шт. ШАЧР-МТ-26-22 – 1 шт. |

Начальник ЦИТС                                                                                                    С.В. Рожков

Главный технолог-начальник ОПНиГ	                С.В. Меркулов

Главный энергетик-начальник ОГЭ                                                          П.В. Петайкин

Начальник цеха АО «Преображенскнефть»                                                  В.А. Объедков