## Смета Расширение ПНН на скв 200
Приложение Г
к Техническому заданию
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ №1
Стройка | Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения |  |  |  | Расширение ПНН на скважине №200 Ашировского месторождения
Смета № 02-01-01 | [5 empty] | Строительно-монтажные работы
№ п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ресурсы подрядчика | [6 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [7 empty] | Материалы
1 | Лента монтажная, тип ЛМ-5 | 10 м | 2.483 | 1
2 | Лента самоклеящаяся термоизоляционная на основе вспененного каучука для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, 3х50 мм | м | 38.6 | 1
3 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 24.2098 | 1
4 | Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.68756 | 1
5 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 10.5917 | 1
6 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) | м3 | 3.9329 | 1
7 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350) | м3 | 1.4112 | 1
8 | Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 1 мм | кг | 7.0122 | 1
9 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0013667 | 1
10 | Уайт-спирит | кг | 881.1864 | 1
11 | Грунтовка битумно-полимерная гидроизоляционная, антикоррозионная, расход 0,3 кг/м2 | т | 0.00154 | 1
12 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная холодного применения | т | 0.335 | 1
13 | Мастика битумно-полимерная холодная, для склеивания строительных материалов, гидроизоляции строительных конструкций | кг | 1007.616 | 1
14 | Лента полиэтиленовая сигнальная, ширина 200 мм, толщина 50 мкм | 100 м | 1.78 | 1
15 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 8 | 1
16 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м2 | 510.6 | 1
17 | Песок кварцевый ЛПК-5 | кг | 95686.28 | 1
18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B12,5 (М150) | м3 | 7.19 | 1
19 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 196.959 | 1
20 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B15 (М200) | м3 | 2.12 | 1
21 | Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая тиксотропного типа | кг | 141.44 | 1
22 | Крышка колодцев КЦП 1-20-1, бетон B15 (М200), объем 0,51 м3, расход арматуры 43,40 кг | шт | 11 | 1
23 | Кольцо опорное КО-1 /бетон B15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг | шт | 11 | 1
24 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг | шт | 44 | 1
25 | Плита днища ПН20, бетон B15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 79,44 кг | шт | 11 | 1
26 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 2 | 1
27 | Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0.50919 | 1
28 | Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(C250)-ТС-1-60 | шт | 11 | 1
29 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3пс толщиной: 6-8 мм | т | 0.02176 | 1
30 | Прокат полосовой, горячекатаный, размер 40х4 мм | т | 0.08517 | 1
31 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-5 мм | т | 0.4823 | 1
32 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | т | 0.74797 | 1
33 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.0779 | 1
34 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 25х25х3 мм | т | 0.22938 | 1
35 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3сп, размером 40х40 мм | т | 0.18144 | 1
36 | Швеллеры № 10, марка стали Ст3пс | т | 0.5264 | 1
37 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.19376 | 1
38 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.0486 | 1
39 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.0073 | 1
40 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0.03 | 1
41 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16-18 мм | т | 0.0237 | 1
42 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм | т | 0.76884 | 1
43 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм | т | 4.0778 | 1
44 | Лист из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием с клеевым слоем, толщина 10 мм | м2 | 21.23 | 1
45 | Грунт-эмаль акриловая однокомпонентная, марка "Pioner Topcoat"// применительно Грунт-эмаль Dali 3 в 1 по ржавчине серая | л | 644.5099 | 1
46 | Фильтры фланцевые чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 | 1
47 | Головки соединительные напорные для соединения напорных пожарных рукавов между собой и с пожарным оборудованием-переходные ГП-125 х 150 | шт | 2 | 1
48 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие спирально-навивные, толщина 0,55 мм, диаметр 200 мм | м2 | 8.92 | 1
49 | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,55 мм | м2 | 2.602 | 1
50 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм | шт | 4 | 1
51 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.03 | 1
52 | Щиты распределительные навесные ЩРН-54, размер 480х400х125 мм | шт | 1 | 1
53 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-4.4.1-0 | шт | 2 | 1
54 | Коробка соединительная распределительная взрывозащищенная, с взрывозащищенными кабельными вводами, со съемной крышкой на винтах, максимальное напряжение 10 кВ, степень защиты IP66 | шт | 10 | 1
55 | Коробка разветвительная У-257//Коробка коммутационная взрывозащищенная | 10 шт | 1 | 1
56 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3х4-660 | 1000 м | 0.048 | 1
57 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х6-660 | 1000 м | 0.8 | 1
58 | Кабель силовой с медными жилами ВБШвнг(А)-LS 3х4ок-1000 | 1000 м | 0.178 | 1
59 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 6 мм | м | 48 | 1
60 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм | шт | 27 | 1
61 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм | шт | 6 | 1
62 | Заглушки эллиптические из стали марки 20, номинальное давление 10 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 8,0 мм | шт | 6 | 1
63 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, наружный диаметр 89 мм | шт | 4 | 1
64 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 6 | 1
65 | Отвод крутоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 200 мм, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | шт | 4 | 1
66 | Тройник равнопроходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, наружный диаметр 89 мм | шт | 2 | 1
67 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 80 мм, наружный диаметр и толщина стенки 89х8,0 мм | шт | 4 | 1
68 | Тройники равнопроходные, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х8,0 мм | шт | 9 | 1
69 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 25 мм | 10 м | 4.858 | 1
70 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 178 | 1
71 | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 848.4 | 1
72 | Погрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 792.9 | 1
73 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) | 1 т груза | 6256.25 | 1
74 | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой от 3 до 6 т | 1 т груза | 848.4 | 1
75 | Разгрузка при автомобильных перевозках металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 792.9 | 1
76 | Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние до 1 км// длинномер 30 т | 1 т груза | 848.4 | 1
Оборудование | [7 empty] | Оборудование
77 | Ящик НКУ ЯУО9602-3474 IP54 | шт | 1 | 1
78 | Ящики, тип ЯТП-0.25, с трансформатором понижающим | шт | 1 | 1
79 | Фотореле ФР 603 максимальная нагрузка LFR20-603- 2200-K01 | шт | 1 | 1
80 | Фотореле ФР-75А | шт | 1 | 1
81 | Пускатель электромагнитный, тип ПМ 12-100150 | шт | 1 | 1
82 | Пускатель магнитный КМИ 18А катушка управления 220В АС IP54 | шт | 1 | 1
83 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа 30с941нж с электроприводом, диаметр 150 мм | шт | 9 | 1
Ресурсы заказчика | [6 empty] | Ресурсы заказчика
Материалы | [7 empty] | Материалы
84 | Смесь песчанно-гравийная | м3 | 54.168 | 1
85 | Трубы стальные, диаметр труб наружный: 219 мм | м | 22 | 1
86 | Замок врезной Apecs | шт. | 1 | 1
87 | Комплект крепления кронштейнов: Саморез 6,3*32 - 2 шт | шт | 271 | 1
88 | Кронштейн "Стандарт" 32*32*3 I-образный (прямой) h=500 мм. С полимерным покрытием / RAL5005 синий | шт | 24 | 1
89 | Кронштейн "Стандарт" 32*32*3 Y-образный h=500 мм, с полимерным покрытием / RAL5005 синий | шт | 200 | 1
90 | ПББ АКЛ 600/10 Плоский Барьер Безопасности, армированная колючая лента (ф 600мм) ГОСТ 9850-72 | шт | 2 | 1
91 | Плиты дорожные: ПДH, /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып.1) | шт | 200 | 1
92 | СББ АКЛ 600/40/3 Спиральный Барьер Безопасности, армированная колючая лента (ф 600 мм, 40 витков , 3 клепки) ГОСТ 9850-72 | шт | 61 | 1
93 | Светильник уличный | шт | 21 | 1
94 | Скоба монтажная 50х10х1,2 мм ОЦ | шт | 1212 | 1
95 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 7 | 1
96 | Столб оцинкованный с полимерным покрытием, 80*80*2.0 высота 3500 мм, 4 отверстия с заглушкой / RAL5005 синий | шт. | 200 | 1
97 | Термочехлы | шт | 200 | 1
98 | Фиксатор струны с болтом | шт | 113 | 1
99 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-25-4000-1200-100 | м3 | 14.8335 | 1
100 | Песок для строительных работ природный | м3 | 366.3 | 1
101 | Смесь песчанно-гравийная | м3 | 1500 | 1
102 | Задвижка д-89 | шт | 7 | 1
103 | Фланцы стальные плоские д-89 | шт | 16 | 1
104 | Датчик температуры | шт | 2 | 1
105 | Заслонки воздушные | шт | 4 | 1
106 | Приточно-вытяжная установка | шт | 2 | 1
107 | Теплонагреватель | шт | 2 | 1
108 | Эластичная муфта | шт | 8 | 1
109 | Электропривод | шт | 4 | 1
110 | Ворота распашные "ГРАНЗА" высота 2400 мм, ширина 6000 мм, диаметр прутка 5.0 мм,оцинкованные с полимерным покрытием / RAL5005 синий | компл. | 3 | 1
111 | Калитка "ГРАНЗА" ширина L = 1000 мм,высота H = 2400 мм, диаметр прутка ф 5,0мм, оцинкованная с полимерным покрытием / RAL5005 синий | компл. | 1 | 1
112 | Крепление: Скоба 40*40*2 мм оцинкованная с полимерным покрытием - Болт М6*110 мм оцинкованный - Гайка антивандальная М6 оцинкованная / RAL5005 синий | компл. | 810 | 1
113 | Панель сварная 3D "ГРАНЗА" оцинкованная, с полимерным покрытием, высота 2430мм, ширина 2500мм, 4 гиба, ячейка 150*50 мм, диаметр прутка ф 5,0 мм. / RAL5005 синий | компл. | 193 | 1
114 | Струна для натяжки оцинкованная ф2,5мм ГОСТ 3282-74 (1кг=25м) | м | 500 | 1
115 | Труба ГОСТ 8732-78 159*8,0/250 ППУ ПЭ без СОДК ГОСТ 30732-2020 (96м) | м | 91 | 1
116 | Труба д-89 | м | 37.55 | 1
117 | труба д-89 | м | 4.1 | 1
118 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1605.42 | 1
119 | Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 0.2576 | 1
120 | Лист оцинкованный 0,55мм | м2 | 189.0512 | 1
121 | Плиты дорожные ПДН, ПДО, бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг | шт | 2 | 1
Обрудование
122 | Блочная насосная | шт | 1 | 1
123 | Емкость ЕП80-3000-120-3 V-80м3, Масса 11т | шт | 9 | 1
124 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 1 | 1