## Приложение В1_Раздел вед 1
Приложение В1
к техническому заданию
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Стройка | Строительство ЛЭП-10кВ к скважине 5 Малокинельского лицензионного участка. |  |  |  | Строительство ЛЭП-10кВ к скважине 5 Малокинельского лицензионного участка.
№ п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ресурсы подрядчика | [5 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [6 empty] | Материалы
1 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.001152 | 1
2 | Уайт-спирит | кг | 4.2172 | 1
3 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 144.5 | 1
4 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 3.9 | 1
5 | Болт Б5 | шт. | 6 | 1
6 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 4 | 1
7 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 23 | 1
8 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 389 | 1
9 | Надставка ТС-1 83,5кг | шт. | 2 | 1
10 | Накладка ОГ2 | шт. | 12 | 1
11 | Накладка ОГ5 | шт. | 7 | 1
12 | Узел крепления У1 | шт. | 9 | 1
13 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 2 | 1
14 | Скобы СК-7-1А | шт | 30 | 1
15 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3 | 1
16 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 75 | 1
17 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 2 | 1
18 | Траверсы стальные | т | 0.023 | 1
19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 1.281 | 1
20 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 | 1
21 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.069 | 1
22 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.23 | 1
23 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.13973 | 1
24 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.07792 | 1
25 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.048607 | 1
26 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.007331 | 1
27 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.21 | 1
28 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 378 | 1
29 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 38 | 1
30 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 73 | 1
31 | Серьга СР-7-16 | шт | 30 | 1
32 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 6 | 1
33 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.12 | 1
34 | Скоба накладная | 100 шт | 1.8 | 1
35 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 30 | 1
36 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.05 | 1
37 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 60 | 1
38 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-1 | шт | 66 | 1
39 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-7 , Х-8 | шт | 6 | 1
40 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 3 | 1
41 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
42 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 6 | 1
43 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
Ресурсы заказчика
Материалы
44 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 8400 | 1
Оборудование | [6 empty] | Оборудование
45 | Пункт коммерческого учета ПКУ-10 кВ | к-т | 1 | 1
46 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 1 | 1

## Приложение В2_Раздел вед 2
Приложение В2
к техническому заданию
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2
Стройка | Строительство ЛЭП-10кВ к скважине 4002 Западно-Осиновского месторождения. |  |  |  | Строительство ЛЭП-10кВ к скважине 4002 Западно-Осиновского месторождения.
№ п/п | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Ресурсы подрядчика | [5 empty] | Ресурсы подрядчика
Материалы | [6 empty] | Материалы
1 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0.0006164 | 1
2 | Эмаль ПФ-115, серая | т | 0.001152 | 1
3 | Уайт-спирит | кг | 2.8172 | 1
4 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 | шт | 28.9 | 1
5 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.78 | 1
6 | Вал привода РА-3 (3.407.1-143.8) | шт | 4 | 1
7 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 16 | 1
8 | Разъединитель РЛНД 1-10/400 СЭЩ с приводом ПРНЗ 10-У1 | к-т | 2 | 1
9 | Узел крепления У1 | шт. | 2 | 1
10 | Накладка ОГ2 | шт. | 4 | 1
11 | Накладка ОГ5 | шт. | 2 | 1
12 | Болт Б5 | шт. | 2 | 1
13 | Заземляющий проводник ЗП1 1м. | шт | 12 | 1
14 | Изолятор ШС 20 ЕД | шт | 66 | 1
15 | Скобы СК-7-1А | шт | 6 | 1
16 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 3 | 1
17 | Стойка опоры СВ 105-5, бетон B30, объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг | шт | 15 | 1
18 | Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-4-6-П, бетон B7,5 (М100, объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг | шт | 2 | 1
19 | Траверсы стальные ТМ-3 | т | 0.252 | 1
20 | Траверсы стальные ТМ-6 | т | 0.046 | 1
21 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0.212 | 1
22 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0.11225 | 1
23 | Сталь угловая равнополочная, марка Ст3пс, ширина полок 63-63 мм | т | 0.07792 | 1
24 | Прокат просечно-вытяжной, горячекатаный, марка стали С235, ширина 500 мм, толщина 4 мм | т | 0.048607 | 1
25 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм | т | 0.007331 | 1
26 | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-50-2 | 100 шт | 0.15 | 1
27 | Зажим плашечный ПА-2-1 | шт | 66 | 1
28 | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 | шт | 32 | 1
29 | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 | шт | 15 | 1
30 | Серьга СР-7-16 | шт | 6 | 1
31 | Колпачки изолирующие | 100 шт | 0.08 | 1
32 | Скоба накладная | 100 шт | 0.33 | 1
33 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6А | шт | 6 | 1
34 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 4х50-1000 | 1000 м | 0.05 | 1
35 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 12 | 1
36 | Хомуты для крепления траверс окрашенный | шт | 3 | 1
37 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-1 | шт | 11 | 1
38 | Хомуты для крепления траверс окрашенный Х-7, Х-8 . | шт | 6 | 1
39 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
40 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
41 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
42 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ | шт | 2 | 1
Ресурсы заказчика
Материалы
43 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 70/11 мм2 | м | 1680 | 1
Оборудование
44 | Подстанция КТПН 160 кВА с трансформатором | компл | 1 | 1