Приложение №3

Техническое задание

Техническое задание к тендеру

Выполнение работ по огнезащите металлических конструкций сливо-наливной ж.д. эстакады на нефтеналивном комплексе ННК на ж.д. станции «Сакмарская».

1. Заказчик.

АО «ОЙЛГАЗТЭТ»

2. Место проведения работ.

Оренбургская область, Сакмарский район, п. Красный Коммунар, Нефтеналивной комплекс на ж.д. станции «Сакмарская».

3. Вид работ.

Предлагается выполнить работы по огнезащите металлических конструкций сливо-наливной ж.д. эстакады на нефтеналивном комплексе ННК на ж.д. станции «Сакмарская».

Перечень и объемы работ, предлагаемые к выполнению, указан в локальном сметном расчете к тендеру (Приложение Б). Сметные расчеты выполнены проектной организацией на основании рабочей документации.

4. Период выполнения работ.

Срок выполнения работ: июль 2023 г.

5. Условия договора.

- Договорная стоимость определяется на основании локального сметного расчета (Приложение Б), составленного на основании рабочей документации, входящего в пакет тендерной документации, с добавлением к итогам локальных смет дополнительных затрат Подрядчика, необходимых по условиям тендера и для запуска объекта в эксплуатацию.

Дополнительные и затраты, не предусмотренные сметой, определяются Подрядчиком самостоятельно, в соответствии со сметными нормативами, а также с предоставлением детальных расчетов и подтверждающих документов. Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование давальческих материалов (при наличии) Заказчика с центрального склада до зоны монтажа осуществляется силами Подрядчика.

Локальные сметы составляются с использованием ценовых показателей ФЕР-2020 Министерства строительства и ЖКХ РФ по элементам прямых затрат с пересчетом в текущий уровень цен для Оренбургской области.

Формирование стоимости фактически выполненных объёмов работ производится в соответствии с локальными сметными расчетами.

Стоимость материалов поставки Подрядчика в сметах и актах КС-2 учитывается по сборникам ФССЦ, при их отсутствии принимается подрядчиком на основании конъюнктурного анализа рынка и согласовывается с Заказчиком на стадии проведения тендера. Наличие подтверждающих документов, обосновывающих стоимость материалов обязательно. Компенсация разницы сметной стоимости материалов и фактической стоимости (по ценам закупки) возможна на стадии формирования актов КС-2 только при наличии подтверждающих документов с обязательной проверкой поставщиков, по согласованной с Заказчиком стоимости.

В процессе выполнения работ, в рамках договорной стоимости, допускается увеличение объемов и перечня работ по предмету тендера, не вошедших в локальные сметные расчеты Подрядчика, при этом, между Заказчиком и Подрядчиком согласовываются и утверждаются сметы на дополнительные работы перед их началом.

В случае превышения договорной стоимости работ Сторонами заключается дополнительное соглашение.

- Не позднее, чем за 5 дней до начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику Пооперационный суточный график выполнения работ, составленный на основании рабочей документации, выданной Заказчиком.

- Гарантийные обязательства Подрядчика (исполнителя услуг) на выполненные работы по договору составляют 24 (двадцать четыре) месяца после подписания Акта КС-11.

- Количество задействованной специальной техники, автотранспорта и рабочего персонала должно обеспечить выполнение работ в обозначенный срок.

6. Особые условия к тендеру.

- Наличие допуска в саморегулирующей организации (СРО) на производство строительных работ.

- Работы планируются выполнять в условиях действующего предприятия.

- Расстояние от г.Оренбурга до Нефтеналивной комплекс на ж.д. станции «Сакмарская» – 50 км.

- По запросу организатора тендера и/или служб Заказчика участник тендера обязан предоставить полный комплект поясняющих документов, а при необходимости расчеты, подтверждающие заявленные по предмету тендера величины (расчеты дополнительных затрат подрядчика, подтверждающих их стоимости; прайс-листы и счета на ТМЦ поставки Подрядчика, и др.).

7. Порядок определения победителя в тендере.

Подрядчик определяет затраты для выполнения работ по локальному сметному расчету, выполненному проектной организацией, согласно рабочей документации и выставленным Заказчиком на тендер (Приложение Б), путем включения за итогами сметы дополнительных затрат Подрядчика, в соответствии с требованиями тендера и необходимых для запуска объекта в эксплуатацию.

Победитель тендера определяется по наименьшей общей итоговой стоимости работ с учетом всех возможных затрат Подрядчика.

Подрядчик определяет затраты на строительство объекта по расценкам и объемам работ согласно локальному сметному расчету Заказчика (Приложение Б), на основании чего заполняет таблицу «Протокол договорной стоимости работ» (Приложение А).

Общая ориентировочная стоимость выполнения работ, учитывающая все затраты Подрядчика, определяется силами Подрядчика по локальному сметному расчету, выставленному Заказчиком на тендер (Приложение Б), путем ее анализа и включения за итогами сметного расчета неучтенных дополнительных затрат, отраженных в Приложении А, на основании расчетов Подрядчика. При этом изменение физических объемов и замена примененных в сметах Заказчика расценок не допускается.

8. Порядок определения договорной цены.

При заключении договора подряда на выполнение работ, его ориентировочная стоимость будет определяться согласно Протоколу договорной стоимости работ (Приложение А), на основании сметного расчета (Приложение Б), составленного проектной организацией в соответствии с рабочей документацией, с применением всех возможных затрат подрядчика, отвечающих требованиям тендера и необходимых для запуска объекта в эксплуатацию.

Стоимости основных материалов Подрядчика, в обязательном порядке предварительно согласовывается с Заказчиком. Для этого Подрядчик не менее чем за 5 (пять) дней до даты поставки основных материалов направляет Заказчику письменный расчет стоимости поставки этих материалов.

Расчёт поставки материалов производится с учётом сметных методик и нормативов. Заказчик обязуется в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения расчета стоимости согласовать его либо в тот же срок предоставить мотивированные возражения против согласования.

При закрытии актов выполненных работ КС-2 их стоимость определяется по фактически выполненным работам и локальным сметам с учетом в конце сметного расчета дополнительных затрат подрядчика, согласно Приложения А к тендеру/договору.

9. Оплата по договору.

Заказчик производит оплату фактически выполненных работ Подрядчиком на основании подписанного сторонами акта выполненных работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента получения счета-фактуры.

Приложения:

1. Протокол расчета договорной стоимости работ (Приложение А).

2. Локальный сметный расчет №1 (Приложение Б).